## II 2021
Объем резервируемой максимальной мощности, поддерживаемый в интересах потребителей, с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 670 кВт
АО "ОРЭС-Тольятти" II квартал 2021 года
№ п/п | Потребитель | Адрес | Балансовая принадлежность | Присоединенная мощность, кВА | Максимальная мощность, кВт | Разрешенная к использованию мощность, кВт | Величина заявленной мощности | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность
1 | АВТОВАЗ | Лесопарковое шоссе,55 | РЯ-58 |  | 1000 |  |  |  | 645
2 | ЗАО "Кондитерская фабрика "SlaSti" | ул. Голосова,16а | КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-52 и КЛ-6кВ от ТП-53 до ТП-52 | 2х560 | 780 | нет |  |  | 290
3 | ООО Компания "ВолгоТрансЭнерго" | ул. Ларина,189 | КЛ-6кВ от ТП-20 до ТП-17 и КЛ-6кВ от ТП-18 до ТП-17 |  | 1500 |  |  |  | 960
4 | ЗАО "Мегапласт" | ул. Магистральная,11 | КЛ-6кВ от КТП-469 до КТП-726, КЛ-6кВ от КТП-469 до п/ст МИС ф-1, КЛ-6кВ от КТП-469 до РП-11 ф-16 | 2х630 | 850 | 500 | 2 ввод КТП-726 (300 кВт); 1 ввод КТП-726 (150 кВт) |  | 410
5 | ООО "ТЗПО" ВДПО | ул. Громовой,56 | РП-4 ф-5 до ТП-501 | 1х1000 | 1860 | 480 |  | 80 | 1040
6 | ООО "Диком" | ул. Ярославская,14 | КЛ-10кВ от ТП-496 до РП-4 ф-2, КЛ-10 кВ с ТП-496 до РП-4 ф-17 | 2х1000 | 1600 |  |  |  | 610
7 | ООО "Самаравтормет" | ул. Коммунистическая,108 | КЛ-6кВ от ТП-451 до ТП-447 и КЛ-6кВ от ТП-451 до ТП-465 |  | 930 |  |  |  | 360
8 | ООО "Сервис-Ресурс" | ул. Громовой, 25 | КЛ-6кВ от ТП-451 до ТП-447 и КЛ-6кВ от ТП-451 до ТП-465 |  | 1000 |  |  |  | 380
9 | ОАО "АвтоВАЗ" б/о "Фортуна" | Лесопарковое шоссе,55 |  |  | 729.46 |  |  |  | 218.838
10 | ГКУ СО "УКС" | Площадь Свободы |  |  | 673 |  |  |  | -
ИТОГО: |  |  | 16 | 16 | 10922.46 | #VALUE! | #VALUE! | 80 | 4913.838