## сентябрь 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
АО "ОРЭС-Тольятти"
III квартал 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | ТП-1 | 6/0,4 | 59
2 | ТП-2 | 6/0,4 | 53
3 | ТП-3 | 6/0,4 | 63
4 | ТП-3 | 6/0,4 | 64
5 | ТП-4 | 6/0,4 | 29
6 | ТП-5 | 6/0,4 | 27
7 | ТП-7 | 6/0,4 | 76
8 | ТП-8 | 6/0,4 | 67
9 | ТП-9 | 6/0,4 | 27
10 | ТП-10 | 6/0,4 | 0
11 | ТП-11а | 6/0,4 | 74
12 | ТП-12 | 6/0,4 | 98
13 | ТП-13 | 6/0,4 | 23
14 | ТП-14 | 6/0,4 | 65
15 | ТП-15 | 6/0,4 | 78
16 | ТП-16 | 6/0,4 | 84
17 | ТП-17 | 6/0,4 | 0
18 | ТП-18 | 6/0,4 | 0
19 | ТП-19 | 6/0,4 | 71
20 | ТП-20 | 6/0,4 | 45
21 | ТП-21 | 6/0,4 | 0
22 | ТП-22 | 6/0,4 | 149
23 | ТП-24 | 6/0,4 | 74
24 | ТП-25 | 6/0,4 | 48
25 | ТП-26 | 6/0,4 | 40
26 | ТП-27 | 6/0,4 | 0
27 | ТП-28 | 6/0,4 | 0
28 | ТП-29 | 6/0,4 | 0
29 | ТП-30 | 6/0,4 | 0
30 | ТП-31 | 6/0,4 | 0
31 | ТП-32 | 6/0,4 | 0
32 | ТП-33 | 6/0,4 | 0
33 | ТП-34 | 6/0,4 | 45
34 | ТП-36 | 6/0,4 | 0
35 | ТП-37 | 6/0,4 | 67
36 | ТП-38 | 6/0,4 | 17
37 | ТП-39 | 6/0,4 | 74
38 | ТП-40 | 6/0,4 | 0
39 | ТП-41 | 6/0,4 | 0
40 | ТП- 41а | 6/0,4 | 0
41 | ТП-42 | 6/0,4 | 15
42 | ТП-43 | 6/0,4 | 36
43 | ТП-44 | 6/0,4 | 0
44 | ТП-45 | 6/0,4 | 19
45 | ТП-47 | 6/0,4 | 49
46 | ТП-48 | 6/0,4 | 31
47 | ТП-49 | 6/0,4 | 0
48 | ТП-50 | 6/0,4 | 0
49 | ТП-51 | 6/0,4 | 0
50 | ТП-53 | 6/0,4 | 0
51 | ТП-54 | 6/0,4 | 0
52 | ТП-55 | 6/0,4 | 0
53 | ТП-56 | 6/0,4 | 99
54 | ТП-57 | 6/0,4 | 0
55 | ТП-58 | 6/0,4 | 44
56 | ТП-59 | 6/0,4 | 0
57 | ТП-60 | 6/0,4 | 0
58 | ТП-61 | 6/0,4 | 50
59 | ТП-62 | 6/0,4 | 0
60 | ТП-63 | 6/0,4 | 0
61 | ТП-64 | 6/0,4 | 0
62 | ТП-65 | 6/0,4 | 85
63 | ТП-66 | 6/0,4 | 0
64 | ТП-67 | 6/0,4 | 0
65 | ТП-68 | 6/0,4 | 0
66 | ТП-69 | 6/0,4 | 67
67 | ТП-70 | 6/0,4 | 35
68 | ТП-71 | 6/0,4 | 47
69 | ТП-72 | 6/0,4 | 68
70 | ТП-73 | 6/0,4 | 44
71 | ТП-74 | 6/0,4 | 112
72 | ТП-76 | 6/0,4 | 39
73 | ТП-77 | 6/0,4 | 81
74 | ТП-78 | 6/0,4 | 33
75 | ТП-79 | 6/0,4 | 29
76 | ТП-80 | 6/0,4 | 34
77 | ТП-81 | 6/0,4 | 28
78 | ТП-82 | 6/0,4 | 0
79 | ТП-83 | 6/0,4 | 41
80 | ТП-85 | 6/0,4 | 33
81 | ТП-85а | 6/0,4 | 21
82 | ТП-86 | 6/0,4 | 56
83 | ТП-87 | 6/0,4 | 34
84 | ТП-88 | 6/0,4 | 0
85 | ТП-89 | 6/0,4 | 48
86 | ТП-90 | 6/0,4 | 18
87 | ТП-91 | 6/0,4 | 39
88 | КТП-92 | 6/0,4 | 20
89 | КТП-93 | 6/0,4 | 55
90 | ТП-95 | 6/0,4 | 63
91 | ТП-96 | 6/0,4 | 92
92 | ТП-97 | 6/0,4 | 15
93 | ТП-98 | 6/0,4 | 34
94 | ТП-99 | 6/0,4 | 41
95 | ТП-100 | 6/0,4 | 53
96 | ТП-101 | 6/0,4 | 67
97 | ТП-103 | 6/0,4 | 107
98 | ТП-104 | 6/0,4 | 0
99 | ТП-105 | 6/0,4 | 46
100 | ТП-106 | 6/0,4 | 0
101 | ТП-107 | 6/0,4 | 15
102 | ТП-108 | 6/0,4 | 0
103 | ТП-109 | 6/0,4 | 37
104 | ТП-110 | 6/0,4 | 0
105 | ТП-111 | 6/0,4 | 0
106 | ТП-112 | 6/0,4 | 0
107 | ТП-114 | 6/0,4 | 44
108 | ТП-115 | 6/0,4 | 31
109 | ТП-117 | 6/0,4 | 39
110 | ТП-118 | 6/0,4 | 45
111 | ТП-119 | 6/0,4 | 0
112 | ТП-120 | 6/0,4 | 0
113 | ТП-121 | 6/0,4 | 65
114 | ТП-122 | 6/0,4 | 73
115 | ТП-123 | 6/0,4 | 79
116 | ТП-124 | 6/0,4 | 0
117 | ТП-125 | 6/0,4 | 85
118 | ТП-126 | 6/0,4 | 69
119 | КТП-127 | 6/0,4 | 45
120 | ТП-128 | 6/0,4 | 0
121 | ТП-129 | 6/0,4 | 16
122 | ТП-130 | 6/0,4 | 45
123 | ТП-131 | 6/0,4 | 33
124 | ТП-132 | 6/0,4 | 0
125 | КТП-135 | 6/0,4 | 0
126 | ТП-136 | 6/0,4 | 0
127 | ТП-137 | 6/0,4 | 87
128 | КТП-138 | 6/0,4 | 125
129 | КТП-139 | 6/0,4 | 36
130 | ТП-140 | 6/0,4 | 0
131 | ТП-141 | 6/0,4 | 0
132 | ТП-142 | 6/0,4 | 0
133 | ТП-143 | 6/0,4 | 66
134 | ТП-144 | 6/0,4 | 60
135 | ТП-145 | 6/0,4 | 0
136 | ТП-146 | 6/0,4 | 56
137 | ТП-147 | 6/0,4 | 46
138 | ТП-148 | 6/0,4 | 39
139 | ТП-149 | 6/0,4 | 0
140 | ТП-150 | 6/0,4 | 0
141 | ТП-151 | 6/0,4 | 43
142 | ТП-152 | 6/0,4 | 36
143 | ТП-153 | 6/0,4 | 0
144 | ТП-154 | 6/0,4 | 0
145 | ТП-155 | 6/0,4 | 0
146 | ТП-156 | 6/0,4 | 35
147 | ТП-157 | 6/0,4 | 60
148 | КТП-158 | 6/0,4 | 29
149 | ТП-159 | 6/0,4 | 56
150 | ТП-160 | 6/0,4 | 45
151 | КТП-161 | 6/0,4 | 184
152 | КТП-162 | 6/0,4 | 33
153 | КТП-163 | 6/0,4 | 10
154 | ТП-165 | 6/0,4 | 16
155 | ТП-168 | 6/0,4 | 35
156 | ТП-170 | 6/0,4 | 0
157 | ТП-171 | 6/0,4 | 59
158 | ТП-173 | 6/0,4 | 98
159 | ТП-175 | 6/0,4 | 64
160 | ТП-176 | 6/0,4 | 26
161 | ТП-177 | 6/0,4 | 168
162 | ТП-178 | 6/0,4 | 52
163 | ТП-179 | 6/0,4 | 19
164 | ТП-180 | 6/0,4 | 64
165 | ТП-181 | 6/0,4 | 55
166 | ТП-182 | 6/0,4 | 59
167 | ТП-183 | 6/0,4 | 0
168 | ТП-184 | 6/0,4 | 37
169 | ТП-185 | 6/0,4 | 42
170 | КТП-387 | 6/0,4 | 15
171 | ТП-196 | 6/0,4 | 83
172 | ТП-200 | 6/0,4 | 0
173 | ТП-201 | 6/0,4 | 11
174 | ТП-202 | 6/0,4 | 0
175 | ТП-203 | 6/0,4 | 0
176 | ТП-205 | 6/0,4 | 0
177 | ТП-206 | 6/0,4 | 0
178 | ТП-207 | 6/0,4 | 0
179 | ТП-208 | 6/0,4 | 0
180 | ТП-209 | 6/0,4 | 0
181 | ТП-210 | 6/0,4 | 0
182 | ТП-211 | 6/0,4 | 0
183 | ТП-212 | 6/0,4 | 24
184 | ТП-213 | 6/0,4 | 0
185 | ТП-214 | 6/0,4 | 15
186 | ТП-215 | 6/0,4 | 0
187 | ТП-217 | 6/0,4 | 187
188 | ТП-218 | 6/0,4 | 33
189 | ТП-219 | 6/0,4 | 125
190 | ТП-220 | 6/0,4 | 64
191 | КТП-221 | 6/0,4 | 0
192 | ТП-223 | 6/0,4 | 38
193 | ТП-224 | 6/0,4 | 75
194 | ТП-226 | 6/0,4 | 55
195 | КТПН-226 | 6/0,4 | 16
196 | ТП-227 | 6/0,4 | 35
197 | ТП-229 | 6/0,4 | 16
198 | ТП-230 | 6/0,4 | 33
199 | ТП-231 | 6/0,4 | 42
200 | ТП-232 | 6/0,4 | 0
201 | ТП-233 | 6/0,4 | 37
202 | КТП-234 | 6/0,4 | 0
203 | ТП-235 | 6/0,4 | 67
204 | КТП-237 | 6/0,4 | 15
205 | ТП-239 | 6/0,4 | 19
206 | ТП-241 | 6/0,4 | 63
207 | ТП-242 | 6/0,4 | 78
208 | ТП-245 | 6/0,4 | 156
209 | ТП-246 | 6/0,4 | 180
210 | ТП-248 | 6/0,4 | 46
211 | КТП-249 | 6/0,4 | 72
212 | ТП-250 | 6/0,4 | 39
213 | ТП-251 | 6/0,4 | 0
214 | КТП-253 | 6/0,4 | 84
215 | ТП-254 | 6/0,4 | 105
216 | КТП-256 | 6/0,4 | 15
217 | КТП-257 | 6/0,4 | 150
218 | КТП-267 | 6/0,4 | 113
219 | ТП-267А | 6/0,4 | 96
220 | КТП-270 | 6/0,4 | 71
221 | ТП-271 | 6/0,4 | 43
222 | ТП-272 | 6/0,4 | 0
223 | ТП-275 | 6/0,4 | 29
224 | КТП-285 | 6/0,4 | 68
225 | ТП-287 | 6/0,4 | 42
226 | КТП-292 | 6/0,4 | 58
227 | КТП-296 | 6/0,4 | 179
228 | КТП-299 | 6/0,4 | 86
229 | ТП-301 | 6/0,4 | 0
230 | ТП-303 | 6/0,4 | 74
231 | ТП-304 | 6/0,4 | 29
232 | ТП-306 | 6/0,4 | 239
233 | КТП-308 | 6/0,4 | 78
234 | ТП-315 | 6/0,4 | 15
235 | КТП-316 | 6/0,4 | 20
236 | ТП-324 | 6/0,4 | 344
237 | КТП-328 | 6/0,4 | 24
238 | ТП-337 | 6/0,4 | 163
239 | ТП-346 | 6/0,4 | 240
240 | ТП-386 | 6/0,4 | 45
241 | КТП-394 | 6/0,4 | 32
242 | КТП-398 | 6/0,4 | 27
243 | ТП-399 | 6/0,4 | 86
244 | ТП б/н (в РП-1) | 6/0,4 | 0
245 | ТП б/н (в РП-17) | 6/0,4 | 16
246 | ТП б/н (в РП-17) | 6/0,4 | 15
247 | КТП-405 | 6/0,4 | 47
248 | ТП-406 | 10/0,4 | 51
249 | КТП-407 | 6/0,4 | 26
250 | КТП-413а | 6/0,4 | 45
251 | ТП-415 | 6/0,4 | 64
252 | ТП-416 | 6/0,4 | 0
253 | ТП-417 | 6/0,4 | 44
254 | ТП-418 | 6/0,4 | 0
255 | КТП-420 | 10/0,4 | 26
256 | ТП-421 | 10/0,4 | 0
257 | ТП-422 | 10/0,4 | 25
258 | ТП-423 | 10/0,4 | 0
259 | ТП-424 | 10/0,4 | 30
260 | КТП-426 | 6/0,4 | 31
261 | КТП-427 | 6/0,4 | 46
262 | ТП-430 | 6/0,4 | 31
263 | КТП-431 | 6/0,4 | 0
264 | КТП-436 | 6/0,4 | 46
265 | ТП-438 | 10/0,4 | 30
266 | ТП-441 | 10/0,4 | 53
267 | ТП-442 | 6/0,4 | 0
268 | ТП-443 | 6/0,4 | 0
269 | ТП-444 | 6/0,4 | 0
270 | ТП-445 | 6/0,4 | 0
271 | ТП-446 | 6/0,4 | 0
272 | ТП-447 | 6/0,4 | 67
273 | ТП-448 | 6/0,4 | 0
274 | КТП-450 | 6/0,4 | 58
275 | ТП-453 | 6/0,4 | 0
276 | КТП-454 | 6/0,4 | 99
277 | КТП-455 | 6/0,4 | 41
278 | КТП-458 | 6/0,4 | 77
279 | ТП-460 | 6/0,4 | 43
280 | ТП-461 | 6/0,4 | 0
281 | ТП-462 | 6/0,4 | 30
282 | КТП-463 | 6/0,4 | 16
283 | КТП-464 | 6/0,4 | 15
284 | ТП-466 | 6/0,4 | 0
285 | ТП-470 | 6/0,4 | 0
286 | ТП-471 | 6/0,4 | 0
287 | ТП-472 | 6/0,4 | 28
288 | ТП-473 | 6/0,4 | 47
289 | ТП-474 | 6/0,4 | 0
290 | ТП-476 | 6/0,4 | 280
291 | ТП-477 | 6/0,4 | 0
292 | КТП-478 | 6/0,4 | 0
293 | ТП-479 | 6/0,4 | 52
294 | ТП-480 | 6/0,4 | 0
295 | ТП-481 | 6/0,4 | 0
296 | ТП-482 | 6/0,4 | 48
297 | КТП-483 | 6/0,4 | 99
298 | КТП-484 | 10/0,4 | 45
299 | ТП-485 | 6/0,4 | 0
300 | КТП-486 | 6/0,4 | 0
301 | КТП-487 | 6/0,4 | 37
302 | КТП-488 | 6/0,4 | 34
303 | КТП-489 | 6/0,4 | 25
304 | КТП-490 | 6/0,4 | 108
305 | КТП-491 | 10/0,4 | 33
306 | ТП-492 | 10/0,4 | 26
307 | КТП-493 | 6/0,4 | 22
308 | КТП-494 | 6/0,4 | 20
309 | ТП-495 | 10/0,4 | 34
310 | ТП-497 | 6/0,4 | 41
311 | КТП-498 | 6/0,4 | 47
312 | КТП-500 | 6/0,4 | 38
313 | ТП-506 | 6/0,4 | 44
314 | ТП-507 | 6/0,4 | 32
315 | ТП-508 | 6/0,4 | 0
316 | ТП-509 | 6/0,4 | 0
317 | ТП-510 | 6/0,4 | 29
318 | ТП-511 | 6/0,4 | 0
319 | КТП-514 | 6/0,4 | 35
320 | ТП-516 | 6/0,4 | 0
321 | ТП-517 | 6/0,4 | 0
322 | ТП-518 | 6/0,4 | 48
323 | ТП-519 | 6/0,4 | 0
324 | КТП-520 | 6/0,4 | 66
325 | ТП-521 | 10/0,4 | 0
326 | ТП-525 | 6/0,4 | 0
327 | ТП-526 | 6/0,4 | 29
328 | ТП-527 | 6/0,4 | 33
329 | ТП-528 | 6/0,4 | 0
330 | ТП-529 | 6/0,4 | 0
331 | ТП-530 | 6/0,4 | 0
332 | ТП-531 | 6/0,4 | 0
333 | ТП-532 | 6/0,4 | 0
334 | ТП-533 | 6/0,4 | 0
335 | ТП-534 | 6/0,4 | 0
336 | ТП-535 | 6/0,4 | 36
337 | ТП-536 | 6/0,4 | 0
338 | ТП-537 | 6/0,4 | 35
339 | ТП-538 | 6/0,4 | 28
340 | ТП-539 | 6/0,4 | 43
341 | ТП-540 | 10/0,4 | 0
342 | ТП-541 | 10/0,4 | 0
343 | ТП-542 | 10/0,4 | 34
344 | ТП-543 | 10/0,4 | 40
345 | ТП-544 | 10/0,4 | 40
346 | ТП-545 | 10/0,4 | 31
347 | ТП-546 | 10/0,4 | 27
348 | ТП-547 | 10/0,4 | 35
349 | ТП-551 | 6/0,4 | 29
350 | ТП-552 | 6/0,4 | 0
351 | ТП-553 | 6/0,4 | 0
352 | ТП-554 | 6/0,4 | 0
353 | ТП-555 | 6/0,4 | 0
354 | ТП-556 | 6/0,4 | 49
355 | ТП-557 | 6/0,4 | 0
356 | ТП-558 | 6/0,4 | 0
357 | ТП-559 | 6/0,4 | 0
358 | ТП-560 | 6/0,4 | 32
359 | ТП-561 | 10/0,4 | 37
360 | ТП-562 | 10/0,4 | 43
361 | ТП-563 | 10/0,4 | 55
362 | ТП-564 | 6/0,4 | 0
363 | ТП-565 | 6/0,4 | 61
364 | ТП-568 | 6/0,4 | 0
365 | ТП-569 | 6/0,4 | 0
366 | ТП-570 | 10/0,4 | 56
367 | ТП-571 | 10/0,4 | 0
368 | ТП-572 | 10/0,4 | 0
369 | ТП-573 | 10/0,4 | 0
370 | ТП-574 | 10/0,4 | 0
371 | КТП-575 | 6/0,4 | 0
372 | ТП-577 | 10/0,4 | 79
373 | ТП-580 | 6/0,4 | 84
374 | КТП-581 | 6/0,4 | 55
375 | КТП-582 | 6/0,4 | 55
376 | КТП-583 | 6/0,4 | 46
377 | КТП-584 | 6/0,4 | 43
378 | КТП-585 | 6/0,4 | 34
379 | КТП-586 | 6/0,4 | 36
380 | КТП-587 | 6/0,4 | 29
381 | КТП-588 | 6/0,4 | 30
382 | КТП-589 | 6/0,4 | 27
383 | КТП-590 | 6/0,4 | 0
384 | КТП-591 | 6/0,4 | 42
385 | КТП-593 | 6/0,4 | 64
386 | ТП-594 | 6/0,4 | 86
387 | ТП-595 | 10/0,4 | 80
388 | ТП б/н | 6/0,4 | 36
389 | ТП б/н | 6/0,4 | 25
390 | ТП-600 | 6/0,4 | 38
391 | КТП-653 | 6/0,4 | 62
392 | КТП-743 | 6/0,4 | 59
393 | КТП-747 | 6/0,4 | 63
394 | ТП-72-К | 6/0,4 | 45
395 | ТП б/н | 6/0,4 | 33
396 | ТП б/н | 6/0,4 | 28
397 | ТП б/н | 6/0,4 | 36
398 | КТПН 1 | 6/0,4 | 64
399 | КТПН 2 | 6/0,4 | 62
400 | ТП КНС | 6/0,4 | 45
401 | ТП ЦТП | 6/0,4 | 54
402 | ТП Котельная | 6/0,4 | 38
403 | ТП-30-П | 10/0,4 | 43
404 | ТП-31-П | 10/0,4 | 40
405 | ТП-32-П | 10/0,4 | 46
406 | ТП-35-П | 10/0,4 | 54
407 | ТП-36-П | 10/0,4 | 60
408 | ТП-37-П | 10/0,4 | 61
409 | ТП-38-П | 10/0,4 | 45
410 | ТП-39-П | 10/0,4 | 37
411 | ТП-40-П | 10/0,4 | 49
412 | ТП-41-П | 10/0,4 | 36
413 | КТП-42-П | 10/0,4 | 44
414 | КТП-48-П | 10/0,4 | 56
415 | КТП-50-П | 10/0,4 | 44
416 | ТП-53-П | 10/0,4 | 42
417 | ТП-54-П | 10/0,4 | 36
418 | КТП-55-П | 10/0,4 | 47
419 | ТП-59-П | 10/0,4 | 53
420 | ТП-60-П | 10/0,4 | 51
421 | ТП-61-П | 10/0,4 | 41
422 | ТП-62-П | 10/0,4 | 57
423 | КТП-63-П | 10/0,4 | 56
15839