## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
июнь 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| Ф-15 п/ст "АВА" | - | - | Дата: 01.06.16 Время: 18:40 | Дата: 01.06.16 Время: 18:40 | Короткое замыкание в нитке "А" и "Б" КЛ-10кВ ф-15 п/ст "АВА" | Устранение причин аварии | 0
| ф-4 и ф-19 РП-18 | - | - | Дата: 16.06.16 Время: 13:14 | Дата: 17.06.16 Время: 17:00 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ: ф-5 РП-18-ТП-133 и ф-19 РП18-ТП-133 | Устранение причин аварии | 6.1
| ф-3 ПС МИС-ТП-516 | - | - | Дата: 22.06.16 Время: 10:02 | Дата: 22.06.16 Время: 10:52 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ ф-3 ПС МИС-ТП-516 | Устранение причин аварии | 0.092
| ф-6 РП-30 | - | - | Дата: 23.06.16 Время: 15:15 | Дата: 23.06.16 Время: 15:15 | Короткое замыкание ф-6 РП-30 | Устранение причин аварии | 0
| ф-5 п/ст " Портовая" | - | - | Дата: 28.06.16 Время: 01:55 | Дата: 28.06.16 Время: 01:55 | Короткое замыкание в абонентских сетях "КАТЗ" | Устранение причин аварии | 0
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 6.192