## замеры
Результаты контрольных замеров
АО "ОРЭС-Тольятти"
2021 год
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (мВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2021-06-16 | ГПП «МИС» 110/10/6 кВ
| Т-1 ввод | 1 | 4.8 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 6.6 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 4.87 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 5.566 | 110/6