## замеры
Результаты контрольных замеров
АО "ОРЭС-Тольятти"
2018 год
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (мВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2018-12-19 | ГПП «МИС»
| Т-1 ввод | 1 | 9.36 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 5.4 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 8.28 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 7.8 | 110/6