## сентябрь 2022
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Сентябрь 2022г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 407.975 | 87.96
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 104.282 | 57.18
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 838.073 | 82.46
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 897.113 | 66.37
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 2 | 77.54
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 535 | 51.12
| РП 6 (10) кВ, шт | 23
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ ф-11 ПС "Восточная" |  |  | Дата: 06.09.22 Время: 11:49 | Дата: 06.09.22 Время: 12:29 | КЛ-6кВ ф-11 ПС Восточная - ТП-107А | Устранение причин аварии | 0.46766
| ВВ Ф-11 РП-7 |  |  | Дата: 29.09.22 Время: 08:58 | Дата: 29.09.22 Время: 10:56 | КЛ-10 кВ ТП-420 до ТП-547 | Устранение причин аварии | 2.1178
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 2.5854