## замеры
Результаты контрольных замеров
АО "Квант"
2016 год
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (мВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2016-06-15 | ГПП «МИС»
| Т-1 ввод | 1 | 3 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 3.6 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 5.76 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 7.92 | 110/6
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (мВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2016-12-21 | ГПП «МИС»
| Т-1 ввод | 1 | 4.2 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 3.6 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 15.12 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 6.12 | 110/6