ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для опосредованного присоединения к электрическим сетям

№                                                                                          «         »                         20           г.

(перераспределитель)

(получатель, полное наименование организации - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств получателя                                                            _____

2.  Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых                осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих

устройств получателя                                                                                                                           3.Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств

получателя  составляет                  ____________________                    (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

__________________________________________________________________                           .

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение

мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется технологическое присоединение _______ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств получателя

7.  Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения

10. Перераспределитель осуществляет:

- Осуществление мероприятий по технологическому присоединению объекта получателя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата с составлением акта об                 осуществлении технологического присоединения, руководствуясь положениями Правил  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей                       электрической  энергии, а     также объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (Утв. Постановлением правительства №861 от 27.12.2004 г.).

11. Получатель осуществляет:

11.1. Строительство и проектирование сетей электроснабжения выполнить согласно                    действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от

11.2. Согласование с АО "ОРЭС-Тольятти" технических условий (в части организации узла учета электрической энергии).

11.3. Требование по установке учета электрической энергии:

11.3.1. Учет выполнить в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных                                постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-Ф3 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Приборы учета должны иметь класс         точности не ниже 1,0, пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, входящие в гос.реестр средств измерений, допущенных к использованию в РФ. Установить вводной аппарат защиты на номинальный ток не более            А.

11.3.2. Для исключения несанкционированного доступа к цепям учета предусмотреть              возможность пломбировки вводного автомата, всех открытых токоведущих частей до           прибора учета.

11.3.3. Монтаж сетей электроснабжения и наладку прибора учета, цепей учета необходимо выполнить  квалифицированным электротехническим персоналом.

11.4. В ВРУ-    кВ объекта предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО) в                соответствии с п.п. 7.1.71; 7.1.78; 7.1.79; 7.1.84 ПУЭ.

11.5. Выполнить заземление оборудования согласно требований заводских инструкций и ПУЭ.

11.6. Разрешается присоединять устройства только заводского исполнения, отвечающие  требованиям электробезопасности и пожаробезопасности.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет   2 года  .

Директор                                                                                                                     /_________/