## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
Апрель 2015 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ф-3 РП-7 | - | - | Дата: 04.04.15 Время: 23:25 | Дата: 05.04.15 Время: 01:10 | Повреждение КЛ 10кВ ТП-541- ТП-547 | Устранение причин аварии | 1.03
| ф-9 РП-10 | - | - | Дата: 04.04.15 Время: 23:26 | По настоящее время | Повреждение КЛ 10кВ ф-9 РП-10 - Тяг-18 (КЛ абонентская) | Устранение причин аварии | 0
| ф-47 п/ст МИС | - | - | Дата: 05.04.15 Время: 00:12 | Дата: 05.04.15 Время: 03:00 | Повреждение КЛ 10кВ ф-47 п/ст МИС, нитка "А" | Устранение причин аварии | 0
| ПС"Восточная" Ф-11, 13,1С.Ш.РП-18 | - | - | Дата: 16.04.15 Время: 04:20 | Дата: 16.04.15 Время: 07:00 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-11 ПС "Восточная"-ТП-107а; ТП-205-ТП-206. | Устранение причин аварии | 1.2
| ф-24 ПС "Комсомольская" | - | - | Дата: 23.04.15 Время: 15:22 | Дата: 23.04.15 Время: 16:40 | Повреждена КЛ-6кВ ТП-489-ТП-726 | Устранение причин аварии | 1.3
| ф-6 РП-30 | - | - | Дата: 24.04.15 Время: 04:20 | Дата: 24.04.15 Время: 05:58 | В связи с усилением ветра | Устранение причин аварии | 0.76
| ф-7 ПС "Комсомольская" | - | - | Дата: 27.04.15 Время: 15:20 | Дата: 27.04.15 Время: 16:02 | В результате погодных условий (ливень) | Устранение причин аварии | 0.39
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии