## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
декабрь 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ф-6 "РП-25" | - | - | Дата: 10.12.16 Время: 12:08 | Дата: 10.12.16 Время: 14:00 | Короткое замыкание в КЛ-6 кВ ТП-77--ТП-76 | Устранение причин аварий | 2.07
| ф-11 ПС "Западная" | - | - | Дата: 27.12.16 Время: 12:40 | Дата: 27.12.16 Время: 13:43 | Короткое замыкание в КЛ-6 кВ ф-11 "Запад"-ТП-87 | Устранение причин аварий | 0.32
| ф-4 РП-25 | - | - | Дата: 28.12.16 Время: 10:02 | Дата: 28.12.16 Время: 10:50 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ ТП-62-ТП-99 | Устранение причин аварий | 0.64
| ф-27 ПС "Южная" | - | - | Дата: 28.12.16 Время: 16:52 | Дата: 28.12.16 Время: 17:52 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ ТП-62-ТП-100 | Устранение причин аварий | 0.84
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 3.87