## замеры
Результаты контрольных замеров
ЗАО "Квант"
декабрь 2013 год
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (МВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2013-06-19 | ГПП «МИС»
1.1 | Т-1 ввод | 1 | 5.76 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 5.76 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 3.6 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 3.6 | 110/6
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (МВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2013-12-18 | ГПП «МИС»
| Т-1 ввод | 1 | 4.2 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 6.6 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 15.48 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 12.96 | 110/6