## замеры
Результаты контрольных замеров
ЗАО "Квант"
июнь 2013 год
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (мВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2013-06-19 | ГПП «МИС»
| Т-1 ввод | 1 | 5.76 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 5.76 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 3.6 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 3.6 | 110/6
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (мВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2012-12-19 | ГПП «МИС»
1.1 | Т-1 ввод | 1 | 12.96 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 11.16 | 110/6
| Т-1 ввод | 1 | 2.4 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 9.6 | 110/10