## замеры
Результаты контрольных замеров
ЗАО "Квант"
2015 год
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (мВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2015-06-17 | ГПП «МИС»
| Т-1 ввод | 1 | 3.6 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 4.8 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 9.72 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 8.28 | 110/6
№ п/п | Наименование объекта | потокораспределение | Присоединенная мощность (мВт) | уровни напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2015-12-16 | ГПП «МИС»
| Т-1 ввод | 1 | 5.4 | 110/10
| Т-2 ввод | 1 | 6 | 110/10
| Т-1 ввод | 1 | 9 | 110/6
| Т-2 ввод | 1 | 11.52 | 110/6